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ОБОБЩЕННЫЙ ОТЧЕТ
с анализом потребления всех энергоресурсов Администрации Калининского сельского поселения Калининского района

Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности Администрации Калининского сельского поселения Калининского района разработана в июле 2026 года на 2027-2029 годы. 
В соответствии с Постановлением правительства РФ № 1289 от 07.10.2019 г.: - базовым годом, по отношению к показателям которого в 2027 году устанавливается целевой уровень снижения потребления ресурсов, является 2025 год;
По итогам Контракта № 03-07 от 14 июля 2026 года, заключенного между Администрацией Калининского сельского поселения Калининского района (заказчиком), и Индивидуальным предпринимателем Мирошниченко Валерием Григорьевичем является настоящая Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности учреждения.
Администрация Калининского сельского поселения Калининского района занимает одно здание, расположенное по адресу: 353780, Краснодарский край, ст. Калининская, ул. Советская, 40, общей площадью: 279,8 кв.м., и строительным объемом 930,12 куб. м. 

Перечень объектов подлежащих обследованию:
                                                                                                    Таблица 1
	№
п/п
	Объект
	Адрес
	Площадь объекта (м2)
	Строительный объем, м³

	1
	Здание администрации
	353780, Краснодарский край, ст. Калининская, ул. Советская, 40
	279,8
	930,12

	ВСЕГО
	279,8
	930,12



В 2025 году общее количество работников Администрации Калининского сельского поселения Калининского района составило: 16 чел/год.


1. Комплексный анализ текущего состояния энергосбережения и повышения энергетической эффективности
В настоящее время затраты на энергетические ресурсы составляют существенную часть расходов учреждения. В условиях увеличения тарифов и цен на энергоносители их расточительное и неэффективное использование недопустимо. Создание условий для повышения эффективности использования энергетических ресурсов становится одной из приоритетных задач развития организации. 
Основными поставщиками энергетических ресурсов и коммунальных услуг учреждения являются: 
- электрической энергии –  ПАО «ТНС энерго Кубань»;
- природного газа –   ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар; 
- холодной воды –      ООО  «Водоканал», Калининский район;
Суммарное потребление электрической и тепловой энергии и природного газа в топливном эквиваленте составило в 2025 г. 140,92 Т У.Т., с учетом моторного топлива: 145,5 Т У.Т. Общий объем потребления холодной воды в 2025 г. составил 0,111 тыс. куб. м., Структура энергопотребления организации представлена ниже: 
                                                                                          Таблица 2
	№ п/п
	Наименование энергетического ресурса
	Единица измерения
	ИТОГО за 2025 год,

	1
	Электрическая энергия
	Тыс. кВт∙ч
	383,82

	
	
	Т.У.Т
	132,226

	
	
	Тыс. руб.
	5500,002

	2
	Тепловая энергия
	Гкал
	

	
	
	Т.У.Т
	

	
	
	Тыс. руб.
	

	3
	Твердое топливо,
В том числе:
	т, куб.м
	

	4.
	Жидкое топливо
	т, куб.м
	

	5.
	Моторное топливо,
в том числе:
	 т
	3,074

	
	
	ТУ.Т.
	4,58

	5.1
	бензин
	л,/ т
	4182/3,074

	
	
	ТУ.Т.
	4,58

	
	
	Тыс. руб.
	265,557

	5.2
	керосин
	л, т
	

	5.3
	дизельное топливо
	л,/ т
	

	
	
	ТУ.Т.
	

	
	
	Тыс. руб.
	

	5.4
	газ
	тыс.куб.м
	

	6
	Природный газ (кроме моторного топлива)
	тыс.куб.м
	7,534

	
	
	Т.У.Т
	8,694

	
	
	Тыс. руб.
	89,729

	7
	Холодная вода
	куб.м
	111

	
	
	Тыс. руб.
	6,31

	8
	Горячая вода
	куб.м
	

	
	
	Тыс. руб.
	




2. Электрическая энергия

Электроснабжение учреждения осуществляется от электрических сетей ведомственной принадлежности ПАО «ТНС энерго Кубань»;
 На балансе учреждения находится сорок один ввод электрической энергии, оборудованные приборами учета.
Технологические потери — определяем согласно, Инструкции, утв. Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008г. №326.Нерациональные потери — необходимо принимать как разность фактических и нормативно установленных потерь, если такие нормативы были установлены. В нашем случае принимаем в размере 5% от потребления: т.е. 19191 кВт ч/год, или 275000 руб./год.
Удельный фактический годовой расход электрической энергии на 2025 год определяем по формуле:
УРЭЭ= ЭЭ/S = 13900/279,8= 49,68 (кВт·ч/кв. м)

где: ЭЭ –потребление электрической энергии в календарном году t, кВт·ч;
S– среднегодовая полезная площадь здания, строения, сооружения в календарном году t, кв. м
На освещение приходится 96,7% потребления электрической энергии от общего объема потребления в организации. Так годовое потребление электроэнергии на нужды освещения составляет около 371281 кВт·ч., ежегодно на освещение тратится около 5318,502 тыс. руб. 
Для освещения помещений учреждения и улиц поселения, используется 2025 светильников, из которых все светодиодные, (100%). Система освещения не оснащена автоматической системой управления, датчиками движения. 

Таблица 3
	Освещение помещений здания

	Здания
	Количество световых точек, ед.
	из них:
	Часы работы

	
	
	Всего ламп
.
	с использованием датчиков движения, ед./кол-во датчиков, ед.
	

	
	
	Тип
	Кол-во,
ед.
	Мощность, Вт
	Общая мощность, кВт
	
	

	Здание администра-
ции
	25
	ЛЭД 36 (Амстронг)
	25
	36
	0,9
	
	

	Уличное освещение 
	2000
	ЛЭД 50
	2000
	50
	100,0
	
	

	ИТОГО
	2025
	
	
	
	100,9
	
	2190




3. Тепловая энергия и природный газ на цели отопления

[bookmark: _Hlk106351169]Отопление учреждения осуществляется от собственной котельной, работающей на природном газе, поставляемом от сетей газоснабжения, ведомственной принадлежности ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар через два ввода, оборудованных приборами учета.
Нормативы потерь тепловой энергии даны в Инструкции, утв. Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008г. №325 Классическая схема определения нормативных потерь тепловой энергии изложена также в приказе ФСТ России №20-э/2 от 06.08.2004 года («Методика расчета тарифов...», Приложение № 4).
В самом общем случае потери тепловой энергии, состоят из:
* тепловых потерь через изоляцию трубопроводов тепловых сетей и с потерями теплоносителей;
* потерь (в том числе с утечками) теплоносителей (пар, конденсат, горячая вода) — без тепловой энергии, содержащей в каждом из них, (норматив для горячей воды — в пределах 0,25% среднегодовой емкости водного объема тепловой сети в час).
Если не было учета фактических технологических потерь, то точный их объем выявить можно и упрощено. Рекомендуем обратиться к паспортам систем отопления, чтобы определить внутренний водный объем теплоносителя. В трубах объем теплоносителя определить тоже можно, зная диаметр и длину. Сумма всех объемов теплоносителя дает общий объем теплоносителя в системе. В паспорте (если имеется) должна быть плановая величина технологических потерь в процентах от объема. Если нет таких данных, то принимаем технологические потери в размере 5% (из практики — примерно столько сливается теплоносителя при продувке, очистке, опрессовке системы отопления при подготовке к зиме и регламентов). Еще пять процентов относят на возможные утечки, протечки. Если утечек не было, то принимаются технологические в размере 5%. Примем условно технологические потери в размере 5%, тогда потенциал энергосбережения учреждения составит: 
Для природного газа: 
7,534 х 5% = 0,437 тыс. куб. м или 4486 руб

             Удельный фактический годовой расход природного газа, на отопление и вентиляцию зданий в 2025 году, определяем по формуле:
            УРО и В = ПГ/S = 7,534/279,8= 0,027, (Гкал/кв. м)
где: ПГ – потребление природного газа на выработку тепловой энергии в собственной котельной, на нужды отопления и вентиляции в календарном году, Гкал; 
S– среднегодовая полезная площадь здания, строения, сооружения в календарном году кв.м.
Удельный фактический годовой расход тепловой энергии, выработанной в собственной котельной из природного газа, на отопление и вентиляцию зданий в 2025 году, определяем по формуле:

           УРО и В = ТЭ/S = 58,508/279,8= 0,209, (Гкал/кв. м)
где: ТЭ – потребление тепловой энергии, выработанной в собственной котельной, на нужды отопления и вентиляции в календарном году, Гкал; 
S– среднегодовая полезная площадь здания, строения, сооружения в календарном году кв.м.

4. Водоснабжение

[bookmark: _Hlk106351605]Водоснабжение учреждения холодной водой осуществляется через один ввод, оборудованный прибором учета, от водовода, ведомственной принадлежности ООО  «Водоканал».
Нормативное потребление хозяйственно-питьевой воды рассчитывается по формуле: 
М = a* z(куб.м)
где:
-  а – среднечасовой расход холодной воды, куб.м/ч.,  согласно  СНиП 2.04.01-85
- Z – продолжительность работы системы водоснабжения, ч
Технологические потери (утечки и пр), из практики составляют 5% от общего потребления. Следовательно потенциал энергосбережения холодной воды в учреждении составит: 111 х 5% = 5,55 куб.м/год или 315 руб./год,

 
Удельный фактический годовой расход холодной воды в 2025 году составит:

УРВ = 111/16= 6,9(куб.м/чел)





5.   Моторное топливо

[bookmark: _Hlk106351372]На балансе у учреждения имеется автотранспорт, потребляющий   моторное топливо.

Таблица 4
	Наименование транспортного средства
	Количество, ед.
	Вид используемого топлива
	Получено топлива, л
	Пробег, тыс км, (мото час)
	Удельный расход топлива

	
	
	
	
	
	Нормативный л/100км, (мото час)
	Фактический. л/100 км, (мото час)

	ЛАДА «Веста»
	2
	АИ-92
	4182
	44,021
	9,5
	9,5



Учитывая то обстоятельство, что, за 2025 год, не выявлен перерасход моторного топлива, следовательно нужно понимать, что автомобильный транспорт в учреждении используется максимально эффективно и нет необходимости во внедрении дополнительных энергосберегающих мероприятий по автомобильному транспорту.


6. Анализ текущего состояния зданий и оценка потенциала энергосбережения учреждения

Организация имеет на балансе следующие здания, строения, сооружения:
                                                                                                              Таблица 4
	Параметр
	Здание администрации

	1
	2

	Площадь общая, кв.м
	279,8

	Строительный объем куб.м
	930,12

	Этажность здания
	1

	Кровля
	металл

	Материал стен:
	кирпич

	Окна
	пластик

	Год постройки
	1961

	Численность пользователей (работников и посетителей), чел.
	16

	Количество потребленной электрической энергии кВт ч
	13900+369920=383820

	Удельное потребление кВт ч/кв.м
	49,68

	Потенциал снижения потребления энергетических ресурсов (электрическая энергия) %
	32,7

	Целевой уровень экономии энергетических ресурсов на кв.м,%
	3,3

	Целевой уровень снижения энергетических ресурсов (ЦУС), кВт ч/кв.м
	48,04

	Анализ потребления
	Необходимо внедрение мероприятий по снижению потребления энергоресурса

	Количество полученного природного газа, тыс. куб м
	7,534

	Количество выработанной в собственной котельной из природного газа тепловой энергии Гкал
	58,51

	Q, суммарный удельный годовой расход на отопление и вентиляцию, Вт/м²Сºсут
	96,97

	Потенциал снижения потребления энергетических ресурсов (тепловая энергия) %
	68,4

	Целевой уровень экономии энергетических ресурсов на кв.м,%
	21,1

	Целевой уровень снижения энергетических ресурсов (ЦУС), Вт/м²Сºсут
	76,51

	Анализ потребления
	Необходимо внедрение мероприятий по снижению потребления энергоресурса

	Количество потребленной холодной воды, куб.м
	111

	Удельное потребление, куб.м/чел
	6,94

	Потенциал снижения потребления энергетических ресурсов (вода)
	24,3

	Целевой уровень экономии энергетических ресурсов на кв.м,%
	2,4

	Целевой уровень снижения энергетических ресурсов (ЦУС),%
	6,77

	Анализ потребления
	Необходимо внедрение мероприятий по снижению потребления энергоресурса




Из таблицы видно, что по всем энергоресурсам и воде необходимо внедрение мероприятий по снижению потребления..
3



Оплата энергетических ресурсов, потребляемых учреждением, осуществляется из бюджета.
Таблица 5
	Вид
энергетического ресурса
	Ед. 
измерения
	Суммарные годовые затраты
	Суммарные годовые
затраты, расчеты за потребляемые энергетические ресурсы
осуществляются с использованием приборов
учета

	
	
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.

	[bookmark: _Hlk58938880]Электрическая энергия
	тыс.руб.
	
	
	5500,002
	
	
	5500,002

	Тепловая энергия
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	

	ГВС
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	

	ХВС
	тыс.руб.
	
	
	6,31
	
	
	6,31

	Газ
	тыс.руб.
	
	
	89,729
	
	
	89,729

	Моторное топливо
	тыс.руб.
	
	
	265,557
	
	
	265,557

	Иные энергетические ресурсы (водоотведение)
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО
	тыс.руб.
	
	
	5861,598
	
	
	5861,598

	В процентном соотношении
	%
	
	
	100
	
	
	100



Основными проблемами, приводящими к нерациональному использованию энергетических ресурсов в учреждении, могут являться: 
-слабая мотивация работников организации к энергосбережению и повышению энергетической эффективности; 
-неэффективная система контроля за рациональным расходованием топлива, энергии и воды; 
-высокий износ основных фондов организации, в том числе зданий, строений, сооружений, инженерных коммуникаций, электропроводки; 
-использование оборудования и материалов низкого класса энергетической эффективности; 
-применение энергоемких технологических процессов; 




7. Оценка потенциала энергосбережения учреждения в разрезе проводимых мероприятий
                                                                                    Таблица 6
	№
	Наименование ресурса
	Ед. измерения
	Затраты (план), тыс. руб.
	Годовая экономия ТЭР (план)
	Простой срок окупаемости внедряемых мероприятий(план), лет

	
	
	
	
	Общая, возможная по ресурсу
	В разрезе мероприятия
	стоимостном выражении, тыс. руб.
	

	
	Электрическая энергия
	кВт.ч
	36
	19191
	11515
	495
	0,07

	
	Тепловая энергия
	Гкал
	
	
	
	
	

	
	Твердое топливо
	т, куб.м
	
	
	
	
	

	
	Жидкое топливо
	т, куб.м
	
	
	
	
	

	
	Моторное топливо,
в том числе:
	л, т
	
	
	
	
	

	
	бензин
	л, т
	
	
	
	
	

	
	керосин
	л, т
	
	
	
	
	

	
	дизельное топливо
	л, т
	
	
	
	
	

	
	газ
	тыс.куб.м
	
	
	
	
	

	
	Природный газ (кроме моторного топлива)
	тыс.куб.м
	6
	0,437
	0,151
	5,382
	1,11

	
	Холодная вода
	куб.м
	1,8
	5,55
	5
	0,945
	1,9

	
	Горячая вода
	. куб. м
	
	
	
	
	

	
	Водоотведение
	куб. м
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	
	1,03



Суммарный потенциал энергосбережения в организации по тепловой (природному газу) и электрической энергии оценивается в 4,141 т у.т./год.
ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
АДМИНИСТРАЦИИ КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА 
на период 2027-2029 годы

Введение

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 261-ФЗ), указом Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 года № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики», приказа Министерства энергетики РФ от 30 июня 2014 г. N 398 «Требования к форме программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе ее реализации», с учетом приказа № 61 от 17 февраля 2010 г Министерства экономического развития Российской Федерации «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».
Программа содержит взаимоувязанный по срокам, исполнителям и финансовым ресурсам перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, направленный на обеспечение рационального использования энергетических ресурсов в Администрации Калининского сельского поселения Калининского района (далее – организация).
2. Цели и задачи Программы

2.1. Цели Программы

Основной целью Программы являются обеспечение рационального использования энергетических ресурсов в организации за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. 


2.2. Задачи Программы

Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы необходимо решить следующие основные задачи: 
реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; 
повышение эффективности системы теплоснабжения; 
повышение эффективности системы электроснабжения; 
повышение эффективности системы водоснабжения и водоотведения; 



. 

Приложение N 1
к Требованиям к форме программы
в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности организаций
с участием государства и муниципального
образования и отчетности о ходе
ее реализации
 
ПАСПОРТ
ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ

Администрация Калининского сельского поселения Калининского района
	Полное наименование организации
	 Администрация Калининского сельского поселения Калининского района

	Основание для разработки программы
	 - Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 
 - Указ Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 года № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»; 

	Полное наименование разработчиков программы
	– Индивидуальный предприниматель
 Мирошниченко Валерий Григорьевич


	Цели программы
	 – обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. 

	[bookmark: _Hlk56785668]Задачи программы
	 – реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; 
- оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов; 
- повышение эффективности системы теплоснабжения; 
- повышение эффективности системы электроснабжения; 
- повышение эффективности системы водоснабжения 

	Целевые показатели программы
	 Потребление топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР):
2025 год: 140,92 т. у.т 
2029 год: 128,496 т. у.т 
Удельный расход топливно-энергетических ресурсов бюджетного учреждения (далее – БУ) на 1 кв. метр общей площади:
2025 год: 0,504 т.у.т./кв.м
2029 год: 0,459 т.у.т./кв.м
Удельный расход холодной воды: 
2025 год: 6,94 куб.м/чел
2029 год: 6,0 куб.м/чел

	Сроки реализации программы
	2027-2029 гг.

	Источники и объемы финансового обеспечения реализации программы
	 – общий объем финансирования Программы составляет 49,3 тыс. рублей, в том числе: 
средства федерального бюджета – тыс. рублей; 
за счет бюджета субъекта РФ (областного, краевого, республиканского и т.д.) –тыс. рублей; 
средства местного бюджета –49,3 тыс. рублей; 
собственные средства –тыс. рублей 

	Планируемые результаты реализации программы
	  – за период реализации Программы планируется: 
снижение расходов на коммунальные услуги и энергетические ресурсы не менее 8,85 % по отношению к 2025 г. с ежегодным снижением на 2,95 %; 
снижение удельных показателей потребления энергетических ресурсов не менее 8,82 % по отношению к 2025 г.; 
снижение потребления холодной воды не 13,5 % по отношению к 2025 г;
использование энергосберегающих технологий, а также оборудования и материалов высокого класса энергетической эффективности;
стимулирование энергосберегающего поведения работников организации; 
Реализация Программы также обеспечит высвобождение дополнительных финансовых средств для реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности за счет полученной экономии в результате снижения затрат на оплату энергетических ресурсов. 
Экономия энергетических ресурсов от внедрения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности за период реализации мероприятий Программы в стоимостном выражении составит 518,91 тыс. рублей (в текущих ценах), за счет приобретенных навыков работы ответственного за энергосбережение, в процессе обучения. Суммарная экономия энергетических ресурсов в сопоставимых условиях за период реализации Программы составит –природного газа и электрической энергии, – 12,424 т у.т. холодной воды: 15 куб м, (5 куб.м/год);










Приложение N 2
к Требованиям к форме программы в области
энергосбережения и повышения энергетической
эффективности организаций с участием государства и МО
Сведения о целевых показателях программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности
	[bookmark: _Hlk157786984][bookmark: _Hlk58992943][bookmark: _Hlk60125666]N п/п
	Наименование показателя программы
	Единица измерения
	Базовый 2025 год
	Плановые значения целевых показателей программы

	
	
	
	
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.

	
	
	
	
	
	
	

	По электрической энергии

	1
	Объем потребления электрической энергии (далее - ЭЭ)
	кВтч
	383820
	372305
	360790
	349275

	2
	Объем потребления электрической энергии (далее - ТЭР)
	Т.У.Т
	132,226
	128,259
	124,292
	120,325

	3
	Экономия ЭЭ в натуральном выражении
	кВтч
	0,0
	11515
	23030
	34545

	4
	Экономия ЭЭ  в стоимостном выражении
	тыс.руб.
	0,0
	165,0
	330,0
	495,0

	5
	Удельный расход ЭЭ бюджетного учреждения (далее – БУ) на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета 
	кВт.ч/кв.м
	49,68
	48,19
	46,7
	45,2

	6
	Потенциал снижения потребления энергетических ресурсов
	%
	32,7
	32,7
	26,1
	26,1

	7
	Целевой уровень экономии энергетических ресурсов на кв.м
	%
	3,3
	3,3
	2,6
	2,6

	8
	Целевой уровень снижения энергетических ресурсов (ЦУС)
	кВт.ч/кв.м
	48,04
	46,6
	45,48
	44,02

	9
	Критерии достижения ЦУС по годам реализации
	кВт.ч/кв.м
	0,0
	49,27
	48,86
	48,04

	По природному газу

	1
	Объем потребления природного газа (ПГ)
	Тыс куб.м
	7,534
	7,383
	7,232
	7,081

	2
	Объем потребления природного газа (ТЭР)
	Т.У.Т
	8,694
	8,52
	8,346
	8,171

	3
	Экономия ПГ в натуральном выражении
	Тыс куб.м
	0,0
	0,151
	0,302
	0,453

	4
	Экономия ПГ в стоимостном выражении  
	тыс.руб.
	0,0
	1,794
	3,588
	5,382

	5
	Объем выработки тепловой энергии (ТЭ) в собственной котельной из природного газа
	Гкал
	58,51
	57,33
	56,16
	54,99

	6
	Удельный расход ПГ на 1 кв. метр общей площади, для целей отопления
	Тыс куб.м/кв м
	0,026
	0,026
	0,0258
	0,025

	7
	Удельный расход ТЭ, выработанной из ПГ на 1 кв. метр общей площади, для целей отопления
	Гкал/кв.м 
	0,209
	0,205
	0,2
	0,196

	8
	Удельный годовой расход на отопление и вентиляцию
	Вт·ч/ (кв.м×°С× сутки)
	96,97
	95,01
	93,07
	91,14

	9
	Потенциал снижения потребления энергетических ресурсов
	%
	68,4
	68,4
	68,4
	68,4

	10
	Целевой уровень экономии энергетических ресурсов на кв.м
	%
	21,1
	21,1
	21,1
	21,1

	11
	Целевой уровень снижения энергетических ресурсов (ЦУС)
	Вт·ч/ (кв.м×°С× сутки)
	76,51
	74,96
	73,43
	71,91

	12
	Критерии достижения ЦУС по годам реализации
	Вт·ч/ (кв.м×°С× сутки)
	0,0
	91,85
	86,74
	76,51

	По холодной воде

	1
	Объем потребления холодной воды (ХВ)
	Куб м
	111
	106
	101
	96

	2
	Экономия (ХВ) в натуральном выражении
	Куб м
	0,0
	5
	10
	15

	3
	Экономия (ХВ) в стоимостном выражении  
	тыс.руб.
	0,0
	0,315
	0,63
	0,945

	4
	Удельный расход (ХВ) бюджетного учреждения (далее – БУ) на 1человека
	Куб м/чел
	6,94
	6,62
	6,31
	6,0

	5
	Потенциал снижения потребления энергетических ресурсов
	%
	24,3
	20,8
	18,3
	15,6

	6
	Целевой уровень экономии энергетических ресурсов на кв.м
	%
	2,4
	2,1
	1,8
	1,6

	7
	Целевой уровень снижения энергетических ресурсов
	Куб м/чел
	6,77
	6,48
	6,2
	5,9

	8
	Критерии достижения ЦУС по годам реализации
	Куб м/чел
	0,0
	6,9
	6,85
	6,77

	Целевые показатели топливо - энергетических ресурсов учреждения

	1
	Потребление топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР)
	т.у.т.
	140,92
	136,779
	132,638
	128,496

	2
	 Удельный расход топливно-энергетических ресурсов бюджетного учреждения (далее – БУ) на 1 кв. метр общей площади 
	т.у.т./кв.м
	0,504
	0,489
	0,474
	0,459

	3
	Доля объемов потребляемых (используемых) ЭР, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета 
	%
	100
	100
	100
	100

	4
	Доля светодиодных светильников в общем количестве осветительных устройств
	%
	100
	100
	100
	100

	5
	 Доля объемов потребляемой (используемой) воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
	 %
	100
	100
	100
	100




3. Механизм реализации, система мониторинга, управления и контроля 
за ходом выполнения программы

Организацию и мониторинг реализации программы осуществляет координатор программы.
Мониторинг программы осуществляется ежеквартально.
Ежегодно уточняются и корректируются параметры программы и объемы выполнения мероприятий, заполняется отчет.
Перераспределение средств и внесение изменений в перечень программы производится координатором программы.
В целом контроль за реализацией программы осуществляет ответственное лицо от учреждения.
Работником учреждения, ответственным за организацию работ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Администрации Калининского сельского поселения Калининского района является Ревякин Евгений Викторович начальник отдела по вопросам ЖКХ и благоустройства Распоряжение № 117-р от 13.07.2026 г

4. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Программа рассчитана на период 2027 – 2029 гг. Реализация Программы осуществляется в один этап.
Организационными мероприятиями Программы будет являться мероприятие:
- Обучение работников основам энергосбережения и повышения энергетической эффективности:     
Необходимо обучить ответственного за мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в учреждении. Стоимость обучения колеблется от 3800 руб. до 9000 руб. и выше, в зависимости от стоимости услуг обучающей организации. (Сибирьэнергоаттестация – 3800руб (https://siberiadpo.ru/products/energosberezhenie-i-povyshenie-energeticheskoy-effektivnosti-v-k), Академия подготовки специалистов: 8900 руб (https://specialitet.ru/seminary/energosberezhenie-i-povyshenie-energeticheskoy-effektivnosti-v-organizaciyah-i)).
 Примем за стоимость мероприятия в Программе среднюю величину в 5500 руб (ЧОУ ДПО«УЦ «СОВУМ» https://www.sovym.ru/obuchenie-po-energosberezheniju-i-energojeffektivnosti/, 196084 , Санкт-Петербург, Станция метро "Фрунзенская", Московский проспект, дом 74 лит. Б)


1. Модернизация электропроводки для снижения потерь электрической энергии:

Модернизация электропроводки включает в себя работы по протягиванию контактных соединений щитовых, своевременной замене розеток, исключению скруток из проводки и прочие работы, влияющие на увеличение потерь электроэнергии, работы могут выполняться, как штатным, так и наемным электриком, при наличии допуска, в течении года. Стоимость определена из расчета норма-часов подобных работ за год, дает общую экономию электрической энергии до 3%, от потребления, за счет снижения нерациональных потерь.

Мероприятия по повышению энергетической эффективности природного газа

1. [bookmark: _Hlk181711410]Сезонное регулировка оконных механизмов с заменой уплотнителей

Позволяет настроить оконные механизмы на летний или зимний сезоны, своевременная замена уплотнителей, позволяет сохранить тепло в зимнее время и избавляет от проникновения пыли в летнее.  Примем стоимость мероприятия в 10000 руб в год (5000 за одно сезонное регулирование). Экономия ресурса может составлять до 2% от потребления


Мероприятия по повышению энергетической эффективности холодной воды

1. [bookmark: _Hlk181711607]Контроль за техническим состоянием водопроводной и канализационной сетей:

Мероприятие является скорее организационным, потому как, предусматривает премию сотрудникам за постоянный контроль за водяными приборами и арматурой с целью своевременно предотвратить утечки. Стоимость мероприятия устанавливается на усмотрение администрации организации.


Приложение N 3
к Требованиям к форме программы в области
энергосбережения и повышения энергетической
эффективности организаций с участием государства
и муниципального образования и отчетности о
ходе ее реализации
 
[bookmark: _Hlk66362942][bookmark: _Hlk104797227]Перечень мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности
	[bookmark: _Hlk62371519][bookmark: _Hlk60122301][bookmark: _Hlk62370139][bookmark: _Hlk60128917][bookmark: _Hlk106270538][bookmark: _Hlk157783372][bookmark: _Hlk160698347][bookmark: _Hlk195855691][bookmark: _Hlk196380373][bookmark: _Hlk221778025][bookmark: _Hlk223073748]№ п/п


	Наименование мероприятия программы
	Потребность в финансовых
ресурсах, тыс. руб.
	Ожидаемый эффект

	
	
	
	натуральное выражение
	стоимостное выражение, тыс. руб.

	
	
	2027
	2028
	2029

	ед.
изм.
	2027
	2028
	2029

	2027
	2028
	2029


	Организационные мероприятия

	1
	Обучение работников основам энергосбережения и повышения энергетической эффективности
	5,5
	
	
	Т У.Т.
	
	
	
	5,861
	11,722
	17,583

	По электрической энергии

	1
	Модернизация электропроводки для снижения потерь электрической энергии
	12
	12
	12
	кВт ч
	11515
	23030
	34545
	165,0
	330
	495

	
	ИТОГО
	12
	12
	12
	кВт ч
	11515
	23030
	34545
	165,0
	330
	495

	По природному газу

	1
	Сезонное регулировка оконных механизмов с заменой уплотнителей

	2
	2
	2
	Тыс куб.м
	0,151
	0,302
	0,453
	1,794
	3,588
	5,382

	
	ИТОГО
	2
	2
	2
	Тыс куб.м
	0,151
	0,302
	0,453
	1,794
	3,588
	5,382

	По холодной воде

	1
	Контроль за техническим состоянием водопроводной и канализационной сетей
	0,6
	0,6
	0,6
	Куб.м
	5
	10
	15
	0,315
	0,63
	0,945

	
	ИТОГО
	0,6
	0,6
	0,6
	Куб.м
	5
	10
	15
	0,315
	0,63
	0,945

	
	ВСЕГО
	20,1
	14,6
	14,6
	
	
	
	
	172,97
	345,94
	518,91







5. Ожидаемые результаты

По итогам реализации Программы прогнозируется достижение следующих основных результатов: 
обеспечения надежной и бесперебойной работы системы энергоснабжения организации;  
снижение расходов на коммунальные услуги и энергетические ресурсы не менее 8,85 % по отношению к 2025 г. с ежегодным снижением на 2,95 %; 
снижение удельных показателей потребления энергетических ресурсов не менее 8,82 % по отношению к 2025 г.; 
снижение потребления холодной воды не 13,5 % по отношению к 2025 г;
использование энергосберегающих технологий, а также оборудования и материалов высокого класса энергетической эффективности;
стимулирование энергосберегающего поведения работников организации; 
иные ожидаемые результаты. 
Реализация Программы также обеспечит высвобождение дополнительных финансовых средств для реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности за счет полученной экономии в результате снижения затрат на оплату энергетических ресурсов. 
Экономия энергетических ресурсов от внедрения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности за период реализации мероприятий Программы в стоимостном выражении составит 518,91 тыс. рублей (в текущих ценах), за счет приобретенных навыков работы ответственного за энергосбережение, в процессе обучения. Суммарная экономия энергетических ресурсов в сопоставимых условиях за период реализации Программы составит –природного газа и электрической энергии, – 12,424 т у.т. холодной воды: 15 куб м, (5 куб.м/год); Средний срок окупаемости мероприятий Программы составляет 1,03 года










1. Информация об источниках финансирования мероприятий по энергосбрежению и повышению энергетической эффективности
                                                                                                                                                    Таблица 7
	Мероприятия программы
	Источник финансирования
	Срок исполнения
	Всего (тыс. руб.)
	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

	
	
	
	
	2027
	2028
	2029


	
	Перечень мероприятий 

	Обучение работников основам энергосбережения и повышения энергетической эффективности
	ФБ
	2027-2029
	5,5
	
	
	

	
	РБ
	
	
	
	
	

	
	МБ
	
	
	5,5
	
	

	
	ВБ
	
	
	
	
	

	Модернизация электропроводки для снижения потерь электрической энергии
	ФБ
	2027-2029
	36
	
	
	

	
	РБ
	
	
	
	
	

	
	МБ
	
	
	12
	12
	12

	
	ВБ
	
	
	
	
	

	Сезонное регулировка оконных механизмов с заменой уплотнителей

	ФБ
	2027-2029
	6
	
	
	

	
	РБ
	
	
	
	
	

	
	МБ
	
	
	2
	2
	2

	
	ВБ
	
	
	
	
	

	Контроль за техническим состоянием водопроводной и канализационной сетей
	ФБ
	2027-2029
	1,8
	
	
	

	
	РБ
	
	
	
	
	

	
	МБ
	
	
	0,6
	0,6
	0,6

	
	ВБ
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	
	
	49,3
	20,1
	14,6
	14,6




2. Рекомендации по системе пропаганды в рамках реализации Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности Учреждения

Пропаганда и информационное обеспечение энергосбережение является одним из важных факторов, наряду с техническими, технологическими, организационными мероприятиями в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, и при грамотном применении позволяет достичь гораздо более высоких целевых результатов в области энергосбережения.
Основной целью пропаганды и популяризации является формирование и стимулирование позитивного общественного мнения о большой социальной значимости и экономической целесообразности процесса энергосбережения и повышения энергетической эффективности среди работников учреждения, а также обеспечение всех заинтересованных лиц информацией о возможных путях участия в этом процессе.
В бюджетных учреждениях пропаганда энергосбережения должна быть направлена на две группы: сотрудников и посетителей учреждения.
Активное участие сотрудников учреждения в области экономии энергоресурсов на местах, является важным аспектом в достижении экономии энергетических ресурсов. В этой связи необходимо проведение информационных, разъяснительных и мотивирующих организационных мероприятий, среди которых можно выделить: 
1. Проведение разъяснительных семинаров, поясняющих пути энергосбережения на рабочем месте. 
2. Повышения квалификации, компетенции и стимулирования исполнителей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
3. Материальное поощрение сотрудников и организация контроля за эффективным расходованием энергоресурсов и воды. 
4.  Оформление агитационных плакатов для сотрудников учреждения: «выключайте электроприборы в конце рабочего дня», «выключайте свет, когда светло» и т.д.
В итоге пропаганда должна содействовать формированию бережливой модели поведения сотрудников и посетителей учреждения, формированию позитивного общественного мнения о важности и необходимости процесса энергосбережения.


8.Механизм привлечения внебюджетных источников финансирования для целей энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Финансирование проектов и мероприятий по повышению эффективности использования энергетических ресурсов в Администрации Калининского сельского поселения Калининского района осуществляется за счет: - средств местного бюджета.
Одним из механизмов привлечения внебюджетных источников финансирования для целей энергосбережения является энергосервисный контракт. Данный механизм набирает популярность в последние годы в сферах энергетики, ЖКХ, в других сферах народного хозяйства и позволяет реализовать мероприятия направленные на сокращение потребления электрической и тепловой энергии без использования собственных средств и средств бюджета района, а освободившиеся денежные ресурсы направить на развитие учреждения.
Энергосервисный контракт (ЭСК) – договор, предполагающий выполнение специализированной энергосервисной компанией (ЭСКО) полного комплекса работ по внедрению энергосберегающих технологий на предприятии заказчика. Оплата, как правило, производится заказчиком после выполнения проекта за счет средств, сэкономленных вследствие внедрения энергосберегающих технологий. Обычно энергосервисные контракты заключаются на срок от 6 месяцев до 5-7 лет.
Федеральным законом № 261-ФЗ от от 23.11.2009 (последняя редакция) устанавливаются следующие требования к Энергосервисному договору (контракту): 
1. Предметом энергосервисного договора (контракта) является осуществление исполнителем действий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов заказчиком. 
2. Энергосервисный договор (контракт) должен содержать: 
1) условие о величине экономии энергетических ресурсов (в том числе в стоимостном выражении), которая должна быть обеспечена исполнителем в результате исполнения энергосервисного договора (контракта); (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 109-ФЗ) (см. текст в предыдущей редакции) 
2) условие о сроке действия энергосервисного договора (контракта), который должен быть не менее чем срок, необходимый для достижения установленной энергосервисным договором (контрактом) величины экономии энергетических ресурсов; 
3) иные обязательные условия энергосервисных договоров (контрактов), установленные законодательством Российской Федерации. 
3. Энергосервисный договор (контракт) может содержать: 
1) условие об обязанности исполнителя обеспечивать при исполнении энергосервисного договора (контракта) согласованные сторонами режимы, условия использования энергетических ресурсов (включая температурный режим, уровень освещенности, другие характеристики, соответствующие требованиям в области организации труда, содержания зданий, строений, сооружений) и иные согласованные при заключении энергосервисного договора (контракта) условия; 
2) условие об обязанности исполнителя по установке и вводу в эксплуатацию приборов учета используемых энергетических ресурсов. 3) условие об определении цены в энергосервисном договоре (контракте) исходя из показателей, достигнутых или планируемых для достижения, в результате реализации энергосервисного договора (контракта), в том числе исходя из стоимости сэкономленных энергетических ресурсов;
4) иные определенные соглашением сторон условия.
Действующее законодательство дает право заключать ЭСК, это дополнительно подчеркнуто в письме Минэкономразвития от 09.09.2015 № Д28и-2618. При этом с 2010 года государственные и муниципальные учреждения обязаны минимизировать объем потребления воды, топлива, природного газа, тепловой энергии в течение пяти лет (ст. 24 № 261-ФЗ). С 2011 года требования распространились на все государственные (муниципальные) учреждения: казенные, бюджетные, автономные (подтверждено письмом Минфина от 30.12.2010 № 02-0306/5448). Учреждение имеет возможность заключать энергосервисный контракт по результатам электронных способов определения поставщика (ст. 108 44-ФЗ). На основании ч. 2 ст. 108 он заключается отдельно от контрактов: в области деятельности субъектов естественных монополий; на оказание услуг по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, газоснабжению; по подключению к сетям инженерно-технического обеспечения по регулируемым ценам; на поставки электроэнергии, мазута, угля, топлива в целях выработки энергии. 
Одновременно условия энергосервисного контракта могут включаться в договоры купли-продажи, поставки, передачи энергетических ресурсов (ст. 20 261-ФЗ). 
Энергосервисный контракт заключается по цене, которая определяется в виде процента экономии расходов на поставку энергоресурсов в соответствии с предложением победителя закупки (ч. 13 ст. 108 44-ФЗ): в соотношении с указанным в документации максимальным процентом на основании п. 1 ч. 3 ст. 108; на основании подлежащего уплате исполнителю процента экономии с минимальным размером на основании п. 2 ч. 3 ст. 108; в виде минимального размера экономии расходов заказчика, максимальный процент от которой может быть уплачен победителю в соответствии с п. 3 ч. 3 ст. 108. 
При заключении указывается экономия в натуральном выражении расходов заказчика на поставку энергоресурсов по каждому виду таких ресурсов. Показатели рассчитываются в соответствии с пунктами 1, 2, 3 ч. 3 ст. 108. Оплата энергосервисного контракта осуществляется на основании предусмотренного в нем размера экономии энерго расходов заказчика и процента такой экономии. Экономия определяется по ценам на действующие энергоресурсы за период исполнения договорных отношений.
Риски, связанные с реализацией энергосервисного договора: 
1. Технические риски: 
1.1 Риски, связанные с работой установленного оборудования: 
1.1.1. Производительность оборудования не соответствует установленной; 
1.1.2. Не правильная эксплуатация установленного оборудования; 
1.2. Ошибка при определении базового уровня потребления. 
2. Экономические риски: 
2.1. Ошибочный расчет плановой величины экономии (инвестиционные затраты не покрываются экономией); 
2.2. Изменение стоимости энергетического ресурса (снижение тарифа). 
3. Риски, связанные с выбором энергосервисной компании: 
3.1. Финансовая устойчивость энергосервисной компании (возможность финансирования проекта); 
3.2. Наличие специализированных лицензий, аккредитаций, сертификатов и т.д.
Преимущества энергосервисного договора: 
1. Технические: 
1.1 Реализацию проекта на себя полностью берет ЭСКО и большинство рисков по достижению заявленных результатов несет энергосервисная компания: 
1.2. Выполняется силами энергосеpвисной компании стоимостная эффективность: в отличие от традиционного подхода модернизации энергетики в данном случае существует заинтересованность самой энергосервисной компании в максимальном увеличении сбережений посредством долгосрочного контракта 
2. Экономические: 
2.1. Позволяет практически полностью отказаться от использования собственных средств учреждением, делая возможным реализацию долгосрочных инвестиционных проектов с высокой эффективностью;
 2.2 Отсутствие финансовых рисков для заказчика (ЭСКО гарантирует финансовые сбережения и берет на себя все риски по проекту).
Исходя из вышеизложенного, Администрация Калининского сельского поселения Калининского района в ближайшие годы может рассмотреть возможность заключения Энергосервисных договоров, т.к. на сегодняшний день в России сложилась положительная практика применения данного механизма для реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.







ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Рекомендации по системе информационного обеспечения в рамках Программы энергосбережения Учреждения.
Минэкономразвития РФ опубликовало проект технического задания на разработку программ энергосбережения на объектах социальной сферы. Для разработки были использован опыт проведения энергосберегающих мероприятий в социальных учреждениях развитых стран.
Основное приложение программ энергосбережения - больницы и школы. Итоговый показатель исполнения предлагаемого комплекса мероприятий - снижение энергопотребления на 20-30% Необходимые условия для запуска программы:
 • проведение предварительного энергоаудита; 
Планируемый состав мероприятий:
• Рационализация расположения источников света в помещениях; 
• Автоматическое регулирование электрического освещения путём использования сенсоров освещенности помещений (для учёта погодных условий и времени суток); 
• Автоматическое и выключение электрического освещения за счёт использования датчиков присутствия людей в помещениях (особенно во вспомогательных, складских и т.п. помещениях); 
• Обеспечение выключения электроприборов из сети при их неиспользовании (вместо перевода в режим ожидания); 
• Обучение обслуживающего персонала учреждений способам и условиям энергосбережения; 
• Принятие нормативных и распорядительных документов по мотивации персонала в энергосбережении.
Советы по экономии энергии: 
1. Не выбрасывайте деньги в окно. Окно, часами остающееся приоткрытым, вряд ли обеспечит Вам приток свежего воздуха, но большой счет за отопление оно обеспечит наверняка. Лучше проветривать чаще, но при этом открывать окно широко и всего на несколько минут. И на это время отключать термостатный вентиль на радиаторе отопления. 
2. Не преграждайте путь теплу. Не облицованные батареи отопления не всегда красивы на вид, зато это гарантия того, что тепло будет беспрепятственно распространяться в помещении. Длинные шторы, радиаторные экраны, неудачно расставленная мебель, стойки для сушки белья перед батареями могут поглотить до 20 процентов тепла. 
3. Не выпускайте тепло. На ночь опускайте жалюзи, закрывайте шторы, чтобы уменьшить потери тепла через окна. Термоизолируйте ниши для отопительных батарей и разместите в них отражательную серебряную фольгу. Благодаря этому можно сэкономить до 4 процентов затрат на отопление. 
4. Современный отопительный регулятор регулирует и Ваши затраты на отопление Установка современной системы регулирования отопления с автоматическим снижением температуры по ночам обходится недорого, однако она поможет Вам сэкономить много денег и энергии. Термостатные вентили теперь должны в обязательном порядке устанавливаться и в старых системах отопления. 
5. Больше света с меньшими затратами энергии Энергосберегающие лампы потребляют энергии примерно на 80 процентов меньше, чем традиционные лампы накаливания, а служат в 8-10 раз дольше. 
6. Используйте наиболее экономичные бытовые приборы Современные бытовые приборы часто обходятся меньшей энергией, чем их предшественники. Самые экономичные из них указаны в нашем списке энергосберегающих хит - моделей, которые можно бесплатно взять в консультационном центре. 
7. Регулярное техобслуживание системы отопления рентабельно. Это происходит благодаря почти 4-процентной экономии энергии, так как хорошо отлаженная отопительная техника потребляет меньше энергии. Регулярное техническое обслуживание повысит также эксплуатационную надежность Вашей системы и уменьшит вероятность неполадок. 
8. Энергосбережение в школе: долгосрочный вклад в будущее Успешность мероприятий по энергосбережению невозможна без массового распространения информации об экономии энергии среди широких масс населения.
По результатам реализации программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности, предоставляется отчетность в соответствии с требованиями, установленными Приказом Минэнерго России № 398 от 30.06.2014 г. 
Отчетность формируется с начала действия программы ежеквартально. В отчете даются пояснения относительно достижения/не достижения плановых показателей, утвержденных в программе. Отчеты направляются на рассмотрение и согласование ответственным лицам (Приложение № 2) и в вышестоящие организации в регламентированные сроки.
Информация подготавливается руководителем технической службы, ответственным за разработку и реализацию программы энергосбережения, по формам приложений № 4 и № 5 Приказа Минэнерго России № 398 от 30.06.2014 г., подписывается руководителем финансово-экономической службы учреждения и утверждается руководителем учреждения.

Приложение N 4
к Требованиям к форме программы в области
энергосбережения и повышения энергетической
эффективности организаций с участием государства
и муниципального образования и отчетности о
ходе ее реализации
 
ОТЧЕТ
О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
на 1 января 202_ г.

Администрация Калининского сельского поселения Калининского района
	N п/п
	Наименование показателя программы
	Единица измерения
	Базовый 2025 год
	Плановые значения целевых показателей программы

	
	
	
	
	202_ г.

	1
	2
	3
	
	4

	По электрической энергии

	1
	Объем потребления электрической энергии (далее - ЭЭ)
	кВтч
	383820
	

	2
	Объем потребления электрической энергии (далее - ТЭР)
	Т.У.Т
	132,226
	

	3
	Экономия ЭЭ в натуральном выражении
	кВтч
	0,0
	

	4
	Экономия ЭЭ  в стоимостном выражении
	тыс.руб.
	0,0
	

	5
	Удельный расход ЭЭ бюджетного учреждения (далее – БУ) на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета 
	кВт.ч/кв.м
	49,68
	

	6
	Потенциал снижения потребления энергетических ресурсов
	%
	32,7
	

	7
	Целевой уровень экономии энергетических ресурсов на кв.м
	 %
	3,3
	

	8
	Целевой уровень снижения энергетических ресурсов
	кВт.ч/кв.м
	48,04
	

	9
	Критерии достижения ЦУС по годам реализации
	кВт.ч/кв.м
	0,0
	

	По природному газу

	1
	Объем потребления природного газа (ПГ)
	Тыс куб.м
	7,534
	

	2
	Объем потребления природного газа (ТЭР)
	Т.У.Т
	8,694
	

	3
	Экономия ПГ в натуральном выражении
	Тыс куб.м
	0,0
	

	4
	Экономия ПГ в стоимостном выражении  
	тыс.руб.
	0,0
	

	5
	Объем выработки тепловой энергии (ТЭ) в собственной котельной из природного газа
	Гкал
	58,51
	

	6
	Удельный расход ПГ на 1 кв. метр общей площади, для целей отопления
	Тыс куб.м/кв м
	0,026
	

	7
	Удельный расход ТЭ, выработанной из ПГ на 1 кв. метр общей площади, для целей отопления
	Гкал/кв.м 
	0,209
	

	8
	Удельный годовой расход на отопление и вентиляцию
	Вт·ч/ (кв.м×°С× сутки)
	96,97
	

	9
	Потенциал снижения потребления энергетических ресурсов
	%
	68,4
	

	10
	Целевой уровень экономии энергетических ресурсов на кв.м
	%
	21,1
	

	11
	Целевой уровень снижения энергетических ресурсов (ЦУС)
	Вт·ч/ (кв.м×°С× сутки)
	76,51
	

	12
	Критерии достижения ЦУС по годам реализации
	Вт·ч/ (кв.м×°С× сутки)
	0,0
	

	По холодной воде

	1
	Объем потребления холодной воды (ХВ)
	Куб м
	111
	

	2
	Экономия (ХВ) в натуральном выражении
	Куб м
	0,0
	

	3
	Экономия (ХВ) в стоимостном выражении  
	тыс.руб.
	0,0
	

	4
	Удельный расход (ХВ) бюджетного учреждения (далее – БУ) на 1человека
	Куб м/чел
	6,94
	

	5
	Потенциал снижения потребления энергетических ресурсов
	%
	24,3
	

	6
	Целевой уровень экономии энергетических ресурсов на кв.м
	%
	2,4
	

	7
	Целевой уровень снижения энергетических ресурсов
	Куб м/чел
	6,77
	

	8
	Критерии достижения ЦУС по годам реализации
	Куб м/чел
	0,0
	

	Целевые показатели топливо - энергетических ресурсов учреждения

	1
	Потребление топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР)
	т.у.т.
	140,92
	

	2
	 Удельный расход топливно-энергетических ресурсов бюджетного учреждения (далее – БУ) на 1 кв. метр общей площади 
	т.у.т./кв.м
	0,504
	

	3
	Доля объемов потребляемых (используемых) ЭР, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, в общем объѐме потребляемых ЭР 

	%
	100
	

	4
	Доля светодиодных светильников в общем количестве осветительных устройств
	%
	100
	

	5
	 Доля объемов потребляемой (используемой) воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой воды
	 %
	100
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Приложение N 5
к Требованиям к форме программы в области
энергосбережения и повышения энергетической
эффективности организаций с участием государства
и муниципального образования и отчетности о
ходе ее реализации
 
ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
 
на 1 января 202_ г.                          
Администрация Калининского сельского поселения Калининского района
	N
 п/п
	Наименование мероприятия программы
	Финансовое обеспечение реализации мероприятий
	Экономия топливно-энергетических ресурсов

	
	
	
	в натуральном выражении
	в стоимостном выражении, тыс. руб.

	
	
	
	
	план
	факт
	отклонение

	
	
	источник
	объем, тыс. руб.
	количество
	ед. изм.
	
	
	

	
	
	
	план
	факт
	отклонение
	план
	факт
	отклонение
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Организационные мероприятия

	1
	Обучение работников основам энергосбережения и повышения энергетической эффективности
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	По электрической энергии

	1
	Модернизация электропроводки для снижения потерь электрической энергии
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	По природному газу

	1
	Сезонное регулировка оконных механизмов с заменой уплотнителей
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	По холодной воде

	1
	Контроль за техническим состоянием водопроводной и канализационной сетей
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по мероприятиям
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 

	Всего по мероприятиям
	X
	 
	 
	 
	X
	X
	X
	X
	 
	 
	 


 
	СПРАВОЧНО:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего с начала года реализации программы
	 
	 
	 
	X
	X
	X
	X
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